Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 30 ноября 1999 г. N 479-ст

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ

ЧАСТЬ 2-2

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ НОРМ К ВДТ, ФУНКЦИОНАЛЬНО

ЗАВИСЯЩИМ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

Residual current operated circuit-breakers without

integral overcurrent protection for household

and similar uses (RCCB's). Part 2-2. Applicability

of the general rules to RCСB's functionally

dependent on line voltage

ГОСТ Р 51326.2.2-99

(МЭК 61008-2-2-90)

Группа Е71

ОКС 29.120;

ОКП 34 2240

Дата введения

для импортируемых изделий -

1 июля 2000 года

для вновь разрабатываемых и

модернизированных изделий -

1 января 2001 года

для изготавливаемых изделий -

1 января 2002 года

Предисловие

1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 "Электроустановочные изделия".

2. Утвержден и введенв действие Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 1999 г. N 479-ст.

3. Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61008-2-2 издание 1.0 (1990-12), "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети".

4. Введен впервые.

Стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ Р 51326.1-99. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

1. Область применения

Этот раздел части 1 применяют.

2. Нормативные ссылки

Этот раздел части 1 применяют.

3. Определения

Этот раздел части 1 применяют.

4. Классификация

Этот раздел части 1 применяют.

5. Характеристики ВДТ

Этот раздел части 1 применяют.

6. Маркировка и другая информация об изделии

Этот раздел части 1 применяют.

7. Номинальные условия эксплуатации и монтажа

Этот раздел части 1 применяют.

8. Требования к конструкции и функционированию

Этот раздел части 1 применяют.

9. Испытания

Этот раздел части 1 применяют.

Рисунки части 1 применяют.

Приложения части 1 применяют.